## 01_第三小学校
フロア | 部屋名 | 照会記号 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | 昇降口 | K4 | ダウンライト | FHT32×2 | 12
1F | 来客・職員玄関 | K4 | ダウンライト | FHT32×2 | 2
1F | 職員室 | A1 | 埋込下面開放 プルスイッチ付 | FHF32×2 | 25
1F | 職員室 | K4 | ダウンライト | FHT32×2 | 5
1F | 印刷室 | C1 | 富士型 | FHF32×1 | 2
1F | 湯沸室 | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 1
1F | 校長室 | G | 埋込スクエア | FHP32×4 | 6
1F | 放送室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
1F | 放送室 | K2 | ダウンライト | FHT32×1 | 2
1F | 放送室 | U | 埋込標示灯 | FL10×1 | 1
1F | 相談室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 6
1F | 相談室 | Y | スポットライト | FHT32×1 | 2
1F | 保健室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 8
1F | 保健室 | ｑ2 | シーリングライト（浴室灯） | FCL30×1 | 1
1F | A前室 | L | ダウンライト | FHT24×1 | 1
1F | スペースA | K2 | ダウンライト | FHT32×1 | 1
1F | 女子更衣室 | C1 | 富士型 | FHF32×1 | 2
1F | 男子更衣室 | C1 | 富士型 | FHF32×1 | 1
1F | 職員トイレ前室 | L | ダウンライト | FHT24×1 | 1
1F | 職員女子トイレ | K2 | ダウンライト | FHT32×1 | 2
1F | 職員女子トイレ | ｒ | ミラーライト（LED器具） | LED6.9×1 | 1
1F | 職員男子トイレ | K2 | ダウンライト | FHT32×1 | 2
1F | 職員男子トイレ | ｒ | ミラーライト（LED器具） | LED6.9×1 | 1
1F | 1学年スペース | D1 | トラフ | FHF32×1 | 6
1F | 1学年スペース | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 6
1F | 2学年スペース | D1 | トラフ | FHF32×1 | 6
1F | 2学年スペース | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 5
1F | 展示ギャラリー | K2 | ダウンライト | FHT32×1 | 8
1F | 中央倉庫1 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 1
1F | 東倉庫 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 1
1F | 階段1 | E1 | 埋込下面開放 | FHF32×1 | 1
1F | 倉庫 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 1
1F | 階段2 | E1 | 埋込下面開放 | FHF32×1 | 1
1F | 東階段下倉庫 | C1 | 富士型 | FHF32×1 | 1
1F | 階段3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 1
1F | 階段3 | ｋ3 | ウォールライト | FHF32×1 | 1
1F | 購買コーナー | E1 | 埋込下面開放 | FHF32×1 | 1
1F | 廊下 西 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 14
1F | 廊下 西 | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 1
1F | 廊下 西 | K2 | ダウンライト | FHT32×1 | 1
1F | 廊下 東 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 8
1F | 廊下 東 | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 12
1F | 女子トイレ(北) | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 2
1F | 男子トイレ(北) | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 2
1F | トイレ(西)前室 | L | ダウンライト | FHT24×1 | 1
1F | 女子トイレ(西) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
1F | 女子トイレ(西) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
1F | 男子トイレ(西) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
1F | 男子トイレ(西) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
1F | トイレ(東)前室 | L | ダウンライト | FHT24×1 | 1
1F | 男子トイレ(東) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
1F | 男子トイレ(東) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
1F | 女子トイレ(東) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
1F | 女子トイレ(東) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
1F | 教室1-1 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 教室1-1 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 教室1-1 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
1F | 教室1-2 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 教室1-2 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 教室1-2 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
1F | 教室1-3 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 教室1-3 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 教室1-3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
1F | 教室1-4 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 教室1-4 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 教室1-4 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
1F | 昇降口2 | K4 | ダウンライト | FHT32×2 | 6
1F | 教室2-1 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 教室2-1 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 教室2-1 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
1F | 教室2-2 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 教室2-2 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 教室2-2 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
1F | 教室2-3 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 教室2-3 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 教室2-3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
1F | 教室2-4 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 教室2-4 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 教室2-4 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
1F | 音楽室1 | ｂ2 | 天井直付ウォールウォッシャー | FHF32×2 | 2
1F | 音楽室1 | I1 | 埋込高天井ダウンライト | FHT32×3 | 10
1F | 音楽準備室 | C2 | 富士型 | FHF32×2 | 5
1F | 音楽室2 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
1F | 音楽室2 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 生活科室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 12
1F | 生活科室 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 家庭科室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 12
1F | 家庭科室 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
1F | 倉庫 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 3
1F | 花王ホール | D1 | トラフ | FHF32×1 | 8
1F | 花王ホール | D2 | トラフ | FHF32×2 | 24
1F | 花王ホール倉庫 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 3
1F | 検収室 | C1 | 富士型 | FHF32×1 | 4
1F | 下処理室 | F2 | 富士型（防水） | FHF32×2 | 4
1F | 下処理室 | S | 殺菌灯（対象外） | GL6×1 | 2
1F | 休憩室 | T | 和風シーリング | FCL20+34×2 | 1
1F | 休憩室（トイレ） | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 1
1F | 食品庫 | F1 | 富士型（防水） | FHF32×1 | 2
1F | 食品庫 | S | 殺菌灯（対象外） | GL6×1 | 1
1F | 調理室 | F2 | 富士型（防水） | FHF32×2 | 12
1F | 調理室 | S | 殺菌灯（対象外） | GL6×1 | 3
1F | 洗浄室 | F2 | 富士型（防水） | FHF32×2 | 6
1F | 配膳 | C2 | 富士型 | FHF32×2 | 6
2F | 教材室1 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 2
2F | 教材室2 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 2
2F | 中央倉庫2 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 1
2F | 3学年スペース | D1 | トラフ | FHF32×1 | 6
2F | 3学年スペース | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 6
2F | 4学年コーナー | D1 | トラフ | FHF32×1 | 6
2F | 4学年コーナー | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 5
2F | メディアコーナー | K4 | ダウンライト | FHT32×2 | 6
2F | 展示ギャラリー | K2 | ダウンライト | FHT32×1 | 8
2F | 階段1 | M | 壁付階段通路誘導灯 | FHF32×1 | 1
2F | 階段1 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 1
2F | 階段2 | M | 壁付階段通路誘導灯 | FHF32×1 | 1
2F | 階段2 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 1
2F | 階段3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 1
2F | 階段3 | ｋ3 | ウォールライト | FHF32×1 | 1
2F | 廊下 西 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 14
2F | 廊下 東 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 6
2F | 廊下 東 | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 12
2F | 女子トイレ(北) | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 2
2F | 男子トイレ(北) | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 2
2F | トイレ(西)前室 | L | ダウンライト | FHT24×1 | 1
2F | 女子トイレ(西) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
2F | 女子トイレ(西) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
2F | 男子トイレ(西) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
2F | 男子トイレ(西) | ｒ | ミラーライト（LED器具） | LED6.9×1 | 1
2F | トイレ(東)前室 | L | ダウンライト | FHT24×1 | 1
2F | 女子トイレ(東) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
2F | 女子トイレ(東) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
2F | 男子トイレ(東) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
2F | 男子トイレ(東) | N | ミラーライト（LED器具） | LED6.9×1 | 1
2F | 教室3-1 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 教室3-1 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 教室3-1 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | 教室3-2 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 教室3-2 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 教室3-2 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | 教室3-3 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 教室3-3 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 教室3-3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | 教室3-4 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 教室3-4 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 教室3-4 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | わかば学級 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | わかば学級 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | わかば学級 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | 教室4-1 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 教室4-1 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 教室4-1 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | 教室4-2 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 教室4-2 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 教室4-2 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | 教室4-3 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 教室4-3 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 教室4-3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | 教室4-4 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 教室4-4 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 教室4-4 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | ぼたん学級 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | ぼたん学級 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | ぼたん学級 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
2F | 図書室 | D3 | トラフ | FHF63×1 | 32
2F | 低学年コーナー | D1 | トラフ | FHF32×1 | 3
2F | 低学年コーナー | H | 埋込スクエア | FHP32×3 | 3
2F | 低学年コーナー | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 1
2F | 図工準備室 | C2 | 富士型 | FHF32×2 | 2
2F | 図工室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 11
2F | 図工室 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 図工室 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 1
2F | 特別活動室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
2F | 特別活動室 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 特別活動室 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 3
2F | 理科準備室 | C2 | 富士型 | FHF32×2 | 3
2F | 理科室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 10
2F | 理科室 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
2F | 理科室 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 2
2F | 機械室兼倉庫 | D1 | トラフ | FHF32×1 | 2
2F | 配膳 | C1 | 富士型 | FHF32×1 | 1
2F | 配膳 | C2 | 富士型 | FHF32×2 | 1
2F | トイレ前室 | L | ダウンライト | FHT24×1 | 1
2F | トイレ前室 | L | ダウンライト | FHT24×1 | 1
3F | 教材室3 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 2
3F | 教材室4 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 2
3F | 中央倉庫3 | C1（ガード付） | 富士型 | FHF32×1 | 1
3F | 5学年スペース | D1 | トラフ | FHF32×1 | 6
3F | 5学年スペース | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 6
3F | 6学年スペース | D1 | トラフ | FHF32×1 | 6
3F | 6学年スペース | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 5
3F | 階段1 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 1
3F | 階段1 | M | 壁付階段通路誘導灯 | FHF32×1 | 1
3F | 階段2 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 1
3F | 階段2 | M | 壁付階段通路誘導灯 | FHF32×1 | 1
3F | 階段3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 階段4 | I2 | 埋込高天井ダウンライト | HQI190×1 セラメタ | 8
3F | 廊下1 | D2 | トラフ | FHF32×2 | 6
3F | 廊下2 | D2 | トラフ | FHF32×1 | 6
3F | 廊下2 | K1 | ダウンライト | FHT24×1 | 13
3F | 女子トイレ(西) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
3F | 女子トイレ(西) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
3F | 男子トイレ(西) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
3F | 男子トイレ(西) | ｒ | ミラーライト（LED器具） | LED6.9×1 | 1
3F | 女子トイレ(東) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
3F | 女子トイレ(東) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
3F | 男子トイレ(東) | E2 | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 2
3F | 男子トイレ(東) | N | ブラケット（防水型） | FHF32×1 | 1
3F | 教室5-1 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 教室5-1 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 教室5-1 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 教室5-2 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 教室5-2 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 教室5-2 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 教室5-3 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 教室5-3 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 教室5-3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 教室5-4 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 教室5-4 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 教室5-4 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 児童会室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 児童会室 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 児童会室 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 会議室 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 会議室 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 会議室 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 教室6-1 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 教室6-1 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 教室6-1 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 教室6-2 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 教室6-2 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 教室6-2 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 教室6-3 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 教室6-3 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 教室6-3 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | 教室6-4 | A | 埋込下面開放 | FHF32×2 | 9
3F | 教室6-4 | B | 埋込黒板灯 | FHF32×1 | 2
3F | 教室6-4 | K3 | ダウンライト | FHT42×1 | 2
3F | コンピューター室 | J1 | 埋込ルーバー付 | FHF32×1 | 6
3F | コンピューター室 | J2 | 埋込ルーバー付 | FHF32×2 | 13
3F | コンピューター準備室 | C2 | 富士型 | FHF32×2 | 1
3F | 配膳 | C1 | 富士型 | FHF32×1 | 1
3F | 配膳 | C2 | 富士型 | FHF32×2 | 1
屋外 | 屋外 | Q | ブラケット（防水型） | FHT24×1 | 9
屋外 | 屋外 | ｑ2 | シーリングライト（浴室灯） | FCL30×1 | 5
屋外 | 昇降口 | V | 軒下ダウンライト | FHT32×1 | 5
| 電気室・オイルポンプ室 | W |  | 防爆発熱灯100W | 1
| 電気室・オイルポンプ室 | Z1 | 反射笠付 | FHT32×1 | 2
| 校内 | ａ | 避難口誘導灯 | FL20×1 | 20
|  |  |  | 合計 | 1020
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 02_大東小学校
フロア | 部屋名 | 照会記号 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | 外部 | K(1) | ブラケット（防水型） | LED9.2 | 2
1F | 外部 | K(2) | ブラケット（防水型） | LED9.2 | 3
1F | 外部 | Ｔ(給) | ブラケット（防水型） | LED9.2 | 1
1F | 外部 | J(2) | 直付シーリング（防水型） | LED40×1 | 2
1F | 昇降口 | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 12
1F | 昇降口 | J(1) | 直付シーリング（防水型） | LED40×1 | 3
1F | 倉庫1 | G1(1) | ブラケット（乳白パネル） | FL20×1 | 1
1F | 校長室 | C(1) | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FHP45×3 | 6
1F | 職員室 | D4(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型)（プルスイッチ付） | FHF32×2 | 12
1F | 職員室 | H(1) | 棚下灯（プルスイッチ付） | FL20×1 | 1
1F | 廊下1 | D1(1) | 埋込下面開放(高出力型) | FHF16×1 | 1
1F | 廊下1 | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 11
1F | 廊下1 | D3(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 1
1F | 職員玄関 | I2(1) | 埋込スクエア（下面開放） | FHP32×3 | 2
1F | 職員玄関 | J(1) | 直付シーリング（防水型） | LED40×1 | 1
1F | 放送室 | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 1
1F | 印刷室 | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 1
1F | 保健室 | D3(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 4
1F | 保健室 | H(1) | 棚下灯（プルスイッチ付） | FL20×1 | 1
1F | 倉庫2 | E4(1) | 富士型(定格出力型) （ガード付） | FHF32×1 | 1
1F | 更衣室 | E1(1) | 富士型(高出力型) | FHF16×1 | 1
1F | 更衣室 | E3(1) | 富士型(定格出力型) | FHF32×1 | 1
1F | 女子職員トイレ | O(1) | ダウンライト | LED9×1 | 3
1F | 女子職員トイレ | N(1) | ブラケット（乳白パネル・丸型） | LED6×1 | 1
1F | 男子職員トイレ | O(1) | ダウンライト | LED9×1 | 4
1F | 男子職員トイレ | N(1) | ブラケット（乳白パネル・丸型） | LED6×1 | 1
1F | 多目的トイレ | O(1) | ダウンライト | LED9×1 | 1
1F | 多目的トイレ | H(1) | 棚下灯（プルスイッチ付） | FL20×1 | 1
1F | 倉庫3 | E2(1) | 富士型(高出力型)（ガード付） | FHF16×1 | 1
1F | 家庭科室 | A(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 9
1F | 家庭科室 | B(1) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
1F | 昇降口1 | E3(2) | 富士型(定格出力型) | FHF32×1 | 1
1F | 昇降口2 | E3(2) | 富士型(定格出力型) | FHF32×1 | 1
1F | 特別支援 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
1F | 特別支援 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
1F | 多目的室 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
1F | 多目的室 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
1F | 教室1-1 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
1F | 教室1-1 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
1F | 廊下2 | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 16
1F | 教室1-2 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
1F | 教室1-2 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
1F | 2年 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
1F | 2年 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
1F | 理科室 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
1F | 理科室 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
1F | 検査室 | E3(2) | 富士型(定格出力型) | FHF32×1 | 1
1F | 女子トイレ | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 4
1F | 男子トイレ | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 4
1F | 検収室 | O2(給) | 富士型(高出力型)（防水型・低誘虫仕様） | FHF32×1 | 1
1F | 食品庫 | O1(給) | 富士型(高出力型)（防水型・低誘虫仕様） | FHF16×1 | 1
1F | 食品庫 | Q(給) | 殺菌灯（対象外） | GL6×1 | 1
1F | 下処理室 | P(給) | 富士型(高出力型) (初期照度補正型)（防水型） | FHF32×2 | 2
1F | 下処理室 | Q(給) | 殺菌灯（対象外） | GL6×1 | 1
1F | 調理室 | P(給) | 富士型(高出力型) (初期照度補正型)（防水型） | FHF32×2 | 9
1F | 調理室 | Q(給) | 殺菌灯（対象外） | GL6×1 | 2
1F | 洗浄室 | P(給) | 富士型(高出力型) (初期照度補正型)（防水型） | FHF32×2 | 4
1F | 洗浄室 | Q(給) | 殺菌灯（対象外） | GL6×1 | 1
1F | 配膳室 | O3(給) | 富士型(高出力型)（防水型・低誘虫仕様） | FHF32×2 | 1
1F | A | O1(給) | 富士型(高出力型)（防水型・低誘虫仕様） | FHF16×1 | 1
1F | 休憩室 | R(給) | シーリング | FHD85×1 | 1
1F | トイレ | S1(給) | シーリング | LE6.9 | 1
2F | 階段 | P(1) | ダウンライト | FHT32×1 | 1
2F | 廊下1 | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 10
2F | 廊下1 | D3(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 1
2F | 教室5-1 | A(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 9
2F | 教室5-1 | B(1) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 教室5-2 | A(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 9
2F | 教室5-2 | B(1) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 教室6-1 | A(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 9
2F | 教室6-1 | B(1) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 教室6-2 | A(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 9
2F | 教室6-2 | B(1) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 男子トイレ | O(1) | ダウンライト | LED9×1 | 5
2F | 女子トイレ | O(1) | ダウンライト | LED9×1 | 5
2F | 図書室 | D3(1) | 埋込下面開放(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×2 | 12
2F | 図書室 | N(1) | ブラケット（乳白パネル・丸型） | LED6×1 | 1
2F | 階段室2 | D1(2) | 埋込下面開放(高出力型) | FHF16×1 | 1
2F | コンピューター室 | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 2
2F | コンピューター室 | D5(2) | 埋込下面ルーバー付 | FHF32×2 | 16
2F | 教室4-2 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
2F | 教室4-2 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 教室4-1 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
2F | 教室4-1 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 教室3-2 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
2F | 教室3-2 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 教室3-1 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
2F | 教室3-1 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 音楽室 | A’(2) | 富士型(高出力型) | FHF32×2 | 9
2F | 音楽室 | B(2) | 埋込黒板灯(高出力型) (初期照度補正型) | FHF32×1 | 2
2F | 階段室3 | D1(2) | 埋込下面開放(高出力型) | FHF16×1 | 1
2F | 女子トイレ | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 4
2F | 男子トイレ | D2(1) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 4
2F | 廊下3 | D1(2) | 埋込下面開放(高出力型) | FHF16×1 | 1
2F | 廊下3 | D2(2) | 埋込下面開放(定格出力型) | FHF32×1 | 16
RF | 階段2 | D1(2) | 埋込下面開放(高出力型) | FHF16×1 | 2
RF | 階段2 | N(2) | ブラケット（防水型） | FL20×1 | 1
外部 | 受水槽室 | B321SWP | トラフ | Hf32×1 | 1
外部 | 受水槽薬液室 | N040MWP | ブラケット（防水型・丸型） | IL40×1 | 1
|  |  |  | 合計 | 395
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 03_西袋中学校
フロア | 部屋名 | 照会記号 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | 外壁 | K21(S61) | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 13
1F | 図書室（被服室） | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 12
1F | 図書室（被服室） | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | 資料室（被服準備室） | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 3
1F | 保健室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 4
1F | スタジオ | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 2
1F | スタジオ | T(S61) | 直付標示灯(対象外) | FL10×1 | 1
1F | スタジオ | Q(S61) | スポットライト |  | 3
1F | 放送室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | 職員室 | B(H29) | 富士型 | LSS10-4-65 | 12
1F | 校長室 | H(S61) | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FL40×6 | 2
1F | 玄関 | J42(S61) | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FCL40+30 | 1
1F | 玄関 | W(S61) | 避難口誘導灯 | FL10×1 | 1
1F | 玄関外 | I41(S61) | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FCL40×1 | 1
1F | 昇降口 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 6
1F | 昇降口 | W(S61) | 避難口誘導灯 | FL10×1 | 1
1F | 昇降口外 | I41(S61) | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FCL40×1 | 3
1F | 第二保健室（旧購買部） | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | 普通教室（旧生徒会室） | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 4
1F | 女子更衣室 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 男子更衣室 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 面談室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 3
1F | 資料室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 3
1F | 会議室（昇降口前） | (H23) | 富士型 | FHF32×2 | 2
1F | 廊下 | A21(S61) | 富士型 | FL20×1 | 1
1F | 廊下 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 8
1F | 廊下 | W(S61) | 避難口誘導灯（両面・C級・パイプ吊） | FL10×1 | 4
1F | 女子職員便所 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 女子職員便所 | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
1F | 男子職員便所 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 男子職員便所 | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
1F | 階段室(西) | A21(S61) | 富士型 | FL20×1 | 2
1F | 階段室(西) | W(S61) | 避難口誘導灯 | FL10×1 | 1
1F | 階段室(東)倉庫 | A21(S61) | 富士型 | FL20×1 | 1
1F | 階段室(東) | W(S61) | 避難口誘導灯 | FL10×1 | 1
1F | 階段室(東) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | PS | O(S61) | 防爆型 | IL100×1 | 1
1F | 女子便所(東) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 女子便所(東) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
1F | 男子便所(東) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 男子便所(東) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
1F | 倉庫(給食室) | A21(S61) | 富士型 | FL20×1 | 1
1F | 検収室(給食室) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 休憩室(給食室) | L32(S61) | 和風ペンダント | FCL32+30 | 1
1F | 便所(給食室) | M40(S61) | シーリング（透明アクリル） | IL40×1 | 1
1F | 給食室 | E(S61) | 富士型（防水型） | FL40×2 | 10
1F | 給食室 | X151(S61) | 殺菌灯 | GL15×1 | 4
1F | 配膳室 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 技術室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 12
1F | 技術室 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | 技術準備室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 3
1F | 調理室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 12
1F | 調理室 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | 調理準備室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 3
2F | 廊下 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 7
2F | 廊下 | C(H25) | 富士型 | LED40×1 | 1
2F | 廊下 | W(S61) | 避難口誘導灯 | FL10×1 | 2
2F | 女子便所(東) | (不明) | 富士型 | NNLK42523J | 1
2F | 女子便所(東) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
2F | 男子便所(東) | (不明) | 富士型 | NNLK42523J | 1
2F | 男子便所(東) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
2F | 男子便所(西) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 男子便所(西) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
2F | 女子便所(西) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
2F | 女子便所(西) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
2F | 階段室(東) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | PS | O(S61) | 防爆型 | IL100×1 | 1
2F | 階段室(西) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 普通教室(旧美術室) | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 9
2F | 普通教室(旧美術室) | B(H25) | 埋込黒板灯 | LED40×1 | 2
2F | 普通教室(旧美術準備室、旧図書室) | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 普通教室(旧美術準備室、旧図書室) | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 普通教室1 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 普通教室1 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 普通教室2 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 普通教室2 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 普通教室3 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 普通教室3 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 普通教室4 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 普通教室4 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 普通教室5 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 普通教室5 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 普通教室6 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 普通教室6 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 多目的教室1 | H(S61) | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FL40×6 | 12
2F | 多目的教室1 | R(S61) | ダウンライト（下面ルーバー付） | IL60×1 | 8
2F | 多目的教室1 | (H17･18) | 黒板灯 | FHF-321PH | 4
2F | 配膳室 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 廊下 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 8
3F | 廊下 | W(S61) | 避難口誘導灯 | FL10×1 | 2
3F | 階段室(西) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 女子便所(西) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 女子便所(西) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
3F | 男子便所(西) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 男子便所(西) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
3F | 階段室(東) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | PS | O(S61) | 防爆型 | IL100×1 | 1
3F | 女子便所(東) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 女子便所(東) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
3F | 男子便所(東) | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 男子便所(東) | N151(S61) | ミラーライト（乳白パネル） | FL15×1 | 1
3F | 普通教室7 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | 普通教室7 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | 普通教室8 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | 普通教室8 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | 普通教室9 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | 普通教室9 | G41(S61) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | 理科室1 | B(H29) | 富士型 | LSS10-4-65 | 9
3F | 理科室1 | B(H29) | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | 暗室 | Y21(S61) | シーリング（透明アクリル） | IL60×1 | 1
3F | 暗室 | T(S61) | 直付標示灯(対象外) | FL10×1 | 1
3F | 暗室 | Z(S61) | 三色灯(対象外) | IL20 | 1
3F | 理科準備室 | B42(S61) | 富士型 | FL40×2 | 2
3F | 理科室2 | B(H29) | 富士型 | LSS10-4-65 | 9
3F | 理科室2 | B(H29) | 埋込黒板灯 | LDL40 | 2
2F | 普通教室10（旧音楽室） | A(H25) | 富士型 | LED40×2 | 9
2F | 普通教室10（旧音楽室） | B(H25) | 埋込黒板灯 | LED40×1 | 2
2F | 普通教室11（旧音楽室） | A(H25) | 富士型 | LED40×2 | 9
2F | 普通教室11（旧音楽室） | B(H25) | 埋込黒板灯 | LED40×1 | 2
3F | 多目的教室 | F(S61) | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FL40×6 | 12
3F | 多目的教室 | R(S61) | ダウンライト（下面ルーバー付） | IL60×1 | 10
3F | 配膳室 | A41(S61) | 富士型 | FL40×1 | 1
RF | 階段室(東) | P41(S61) | 防爆型 | FL40×2 | 2
|  |  |  | 合計 | 403
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 04_大東中学校
フロア | 部屋名 | 照会記号 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | 保健室 | A2 | 富士型（高出力・初期照度補正） | FSS9-322 PK9 | 10
1F | 保健室 | C | 埋込下面乳白パネル（高出力・初期照度補正） | FRS15F1-321 PK9 | 2
1F | 保健室（トイレ） | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 2
1F | 渡り廊下 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 3
1F | 廊下1 | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 7
1F | 廊下1 | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 6
1F | 職員トイレ（男） | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 4
1F | 職員トイレ（女） | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 5
1F | 屋外階段 | U | ブラケット（防水型・丸型） | LED | 1
1F | 倉庫1 | A6 | 富士型（定格出力・ガード付） | FSS9-321 PN9 | 2
1F | 女子更衣室 | A7 | 富士型（定格出力） | FSS9-321 PN9 | 2
1F | 男子更衣室 | A7 | 富士型（定格出力） | FSS9-321 PN9 | 2
1F | 校長室 | M1 | 埋込スクエア（ルーバー付） | FRL11-P454 PJ9 | 8
1F | 印刷室 | A5 | 富士型（定格出力） | FSS9-322 PN9 | 2
1F | 職員室 | A2’ | 富士型（高出力・初期照度補正・プルスイッチ付） | FSA42001FPF9 | 10
1F | 職員室 | A3 | 富士型（調光・高出力・プルスイッチ付） | FSA42001FPX9 | 8
1F | エントランスホール | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 9
1F | 昇降口 | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 12
1F | 玄関 | I1 | ダウンライト（軒下用） | LED | 8
1F | 外壁 | U | ブラケット（防水型・丸型） | LED | 8
1F | 手洗い | F | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 2
1F | 公衆電話コーナー | F | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 1
1F | 家庭科室 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 24
1F | 家庭科室 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正）調光式 | FSS8-321 PK9 | 18
1F | 家庭科室 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
1F | 家庭科準備室 | A7 | 富士型（定格出力） | FSS9-321 PN9 | 2
1F | 多目的トイレ | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 2
1F | 生徒用トイレ（女） | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 5
1F | 生徒用トイレ（男） | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 5
1F | 倉庫3 | A6 | 富士型（定格出力・ガード付） | FSS9-321 PN9 | 1
1F | 心の教育相談室 | C1 | 埋込下面乳白パネル（高出力・初期照度補正） | FRS15F1-322 PK9 | 2
1F | 書庫 | A6 | 富士型（定格出力・ガード付） | FSS9-321 PN9 | 4
1F | 教育相談室 | C1 | 埋込下面乳白パネル（高出力・初期照度補正） | FRS15F1-322 PK9 | 4
1F | 倉庫2 | A6 | 富士型（定格出力・ガード付） | FSS9-321 PN9 | 1
1F | 会議室 | M1 | 埋込スクエア（ルーバー付） | FRL11-P454 PJ9 | 6
1F | 放送室 | A1 | 富士型（高出力） | FSS9-322 PH9 | 1
1F | 放送室 | T | 直付標示灯 対象外 | FPL10×1 | 1
1F | 購買部 | A1 | 富士型（高出力） | FSS9-322 PH9 | 1
1F | 談話コーナー | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 4
1F | 階段 | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 4
1F | 美術室 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 28
1F | 美術室 | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 1
1F | 美術室 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
1F | 美術準備室 | A7 | 富士型（定格出力） | FSS9-321 PN9 | 2
1F | 技術室 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 28
1F | 技術室 | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 1
1F | 技術室 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
1F | 技術準備室 | A8 | 富士型（定格出力） | FSS9-322 PN9 | 2
1F | 音楽室 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 36
1F | 音楽室 | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 2
1F | 音楽室 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
1F | 音楽準備室 | A8 | 富士型（定格出力） | FSS9-322 PN9 | 4
1F | 洗浄室 | L1 | 富士型（防水型・SUS） | FSS9MPA-321 PH9 | 5
1F | 調理室 | L1 | 富士型（防水型・SUS） | FSS9MPA-321 PH9 | 7
1F | 調理室 | S | 殺菌灯 対象外 | GL6×1 | 6
1F | 下処理室 | L1 | 富士型（防水型・SUS） | FSS9MPA-321 PH9 | 2
1F | 下処理室 | S | 殺菌灯 対象外 | GL6×1 | 1
1F | 検収室 | L1 | 富士型（防水型・SUS） | FSS9MPA-321 PH9 | 3
1F | 食品庫 | L1 | 富士型（防水型・SUS） | FSS9MPA-321 PH9 | 1
1F | 食品庫 | S | 殺菌灯 対象外 | GL6×1 | 1
1F | 休憩室兼更衣室（調理室） | W | 和風ペンダント | FHD85×1 | 1
1F | トイレ（調理室） | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 1
1F | 配膳室 | L1 | 富士型（防水型・SUS） | FSS9MPA-321 PH9 | 4
1F | キュービクル | A8 | 富士型（定格出力） | FSS9-322 PN9 | 2
1F | プロパンボンベ庫 | V | 防爆型器具 | FH32×1 | 1
1F | ゴミ置場 | L | 富士型（防水型・SUS） | FSS9MPA-321 PN9 | 1
1F | 廊下2 | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 10
1F | 廊下2 | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 4
1F | 機械室 | L | 富士型（防水型・SUS） | FSS9MPA-321 PN9 | 3
2F | 手洗い1 | F | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 2
2F | 廊下1 | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 7
2F | 屋外階段 | U | ブラケット（防水型・丸型） | LED | 1
2F | 女子トイレ1 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 7
2F | 男子トイレ1 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 7
2F | 教室（特別支援） | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
2F | 教室（特別支援） | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 6
2F | 教室（特別支援） | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
2F | 多目的室1 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
2F | 多目的室1 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 6
2F | 多目的室1 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
2F | 多目的室2 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
2F | 多目的室2 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 6
2F | 多目的室2 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
2F | 教室（3年）1 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
2F | 教室（3年）1 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 6
2F | 教室（3年）1 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
2F | 教室（3年）2 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
2F | 教室（3年）2 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 6
2F | 教室（3年）2 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
2F | 男子トイレ2 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 7
2F | 女子トイレ2 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 8
2F | 資料室 | A5 | 富士型（定格出力） | FSS9-322 PN9 | 4
2F | 特別活動室1 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
2F | 倉庫 | A6 | 富士型（定格出力・ガード付） | FSS9-321 PN9 | 1
2F | 図書室 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 42
2F | 階段 | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 8
2F | ホール | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 6
2F | コンピューター室 | D | 埋込下面OAルーバー（高出力・初期照度補正） | FRS15L3V2-322 PK9 | 15
2F | コンピューター室 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
2F | 教材室 | A5 | 富士型（定格出力） | FSS9-322 PN9 | 2
2F | 手洗い2 | F | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 3
2F | 多目的スペース | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 9
2F | 多目的スペース | F3 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H422ENM | 9
2F | 廊下2 | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 7
3F | 廊下1 | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 7
3F | 屋外階段 | U | ブラケット（防水型・丸型） | LED | 1
3F | 女子トイレ1 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 8
3F | 男子トイレ1 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 7
3F | 教室（1年）1 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
3F | 教室（1年）1 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正・プルスイッチ付） | FSS8-321 PK9 | 6
3F | 教室（1年）1 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
3F | 教室（1年）2 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
3F | 教室（1年）2 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正・プルスイッチ付） | FSS8-321 PK9 | 6
3F | 教室（1年）2 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
3F | 特別活動室1 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
3F | 特別活動室1 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正・プルスイッチ付） | FSS8-321 PK9 | 6
3F | 特別活動室1 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
3F | 教室（2年）1 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
3F | 教室（2年）1 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正・プルスイッチ付） | FSS8-321 PK9 | 6
3F | 教室（2年）1 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
3F | 教室（2年）2 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 12
3F | 教室（2年）2 | B3 | トラフ（高出力・初期照度補正・プルスイッチ付） | FSS8-321 PK9 | 6
3F | 教室（2年）2 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
3F | 男子トイレ2 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 7
3F | 女子トイレ2 | F4 | ダウンライト（下面開放） | FRS21A-H421 | 8
3F | 多目的スペース1 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 9
3F | 多目的スペース1 | F3 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H422ENM | 9
3F | 手洗い1 | F | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 3
3F | 倉庫 | A6 | 富士型（定格出力・ガード付） | FSS9-321 PN9 | 1
3F | 理科室1 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 27
3F | 理科室1 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
3F | 理科準備室1 | A5 | 富士型（定格出力） | FSS9-322 PN9 | 2
3F | 階段 | F2 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 8
3F | ホール | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 6
3F | 理科室2 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 27
3F | 理科室2 | H | 直付黒板灯 | FRS12-321 PK9 | 2
3F | 理科準備室2 | A5 | 富士型（定格出力） | FSS9-322 PN9 | 2
3F | 手洗い2 | F | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H241ENM | 3
3F | 多目的スペース2 | B1 | トラフ（高出力・初期照度補正） | FSS8-321 PK9 | 9
3F | 多目的スペース2 | F3 | ダウンライト（下面開放） | FRS21-H422ENM | 9
3F | 廊下2 | B | トラフ（高出力） | FSS8-321 PH | 7
|  |  |  | 合計 | 887
※上記は参考で、異なる場合もある。