## 01_西袋第一小
フロア | 部屋名 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | 理科室 | 富士型 | FLR40×1 | 8
1F | 理科室 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 理科室準備室 | 富士型 | FLR40×2 | 2
1F | 倉庫 | シーリング（コップ型） | IL60×1 | 1
1F | A | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | A外 | ブラケット（防水） | FL20×1 | 1
1F | 便所A | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 便所A | ミラーライト | FL15×1 | 1
1F | 便所B | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 便所B | ミラーライト | FL15×1 | 1
1F | 教室1 | 富士型 | FLR40×1 | 8
1F | 教室1 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 教室2 | 富士型 | FLR40×1 | 8
1F | 教室2 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 昇降口 | 富士型 | FLR40×1 | 2
1F | 昇降口外 | ブラケット（防水） | FL20×1 | 2
1F | 配膳室 | 富士型 | FLR40×1 | 3
1F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 3
1F | 廊下 | 赤色灯 | IL60×1 | 1
1F | B | 埋込スクエア | FL20×4 | 6
1F | B | ミラーライト | FL15×1 | 1
1F | C | 富士型 | FLR40×2 | 18
1F | C | ミラーライト | FL15×1 | 1
1F | D | 富士型 | FLR40×1 | 2
1F | E | 富士型 | FLR40×2 | 1
1F | F | 直付スクエア | FCL30×1 | 1
1F | F外 | ブラケット（防水） | FL20×1 | 1
1F | G | 富士型 | FLR40×2 | 2
1F | 女子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 女子便所 | ミラーライト | FL15×1 | 1
1F | 男子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 男子便所 | ミラーライト | FL15×1 | 1
1F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 4
1F | H | 埋込スクエア | FL20×4 | 1
1F | H外 | ブラケット（防水） | FL20×1 | 2
1F | 給湯室 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | I | 和風ペンダント | FCL30×2 | 1
1F | J | 富士型 | FL20×2 | 1
1F | 普通教室1 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 普通教室1 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 普通教室2 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 普通教室2 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 会議室 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 会議室 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 男子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 男子便所 | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
1F | 女子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 女子便所 | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
1F | 階段 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 倉庫 | トラフ | FL20×1 | 1
1F | 倉庫前 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 3
1F | 昇降口 | 埋込下面格子ルーバー | FLR40×2 | 2
1F | 昇降口外 | 埋込スクエア（下面格子ルーバー） | FCL30＋40×2 | 2
1F | 食品庫 | 富士型（防水） | Hf32×1 | 2
1F | 検収室 | 富士型 | Hf32×2 | 2
1F | 便所 | ダウンライト | FHT16×1 | 2
1F | 休憩室 | 和風ペンダント | FCL32+30×2 | 1
1F | 玄関 | 富士型 | Hf32×1 | 1
1F | 下処理室 | 富士型（防水） | Hf32×2 | 3
1F | 洗浄室 | 富士型（防水） | Hf32×2 | 6
1F | 配膳室 | 富士型 | Hf32×2 | 5
1F | 調理室 | 富士型（防水） | Hf32×2 | 12
1F | 前室 | ダウンライト | FHT32×1 | 1
1F | 外壁 | ブラケット（防水） | FPL13×1 | 4
2F | 図工室 | 富士型 | FLR40×1 | 12
2F | 図工室 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 図工準備室 | 富士型 | FLR40×2 | 2
2F | 階段 | ブラケット | FL20×1 | 2
2F | 便所A | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 便所A | ミラーライト | FL15×1 | 1
2F | 便所B | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 便所B | ミラーライト | FL15×1 | 1
2F | 教室3 | 富士型 | FLR40×1 | 8
2F | 教室3 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教室4 | 富士型 | FLR40×1 | 8
2F | 教室4 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 配膳室 | 富士型 | FLR40×1 | 3
2F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 2
2F | 教室7 | 富士型 | FLR40×2 | 4
2F | 教室7 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教室8 | 富士型 | FLR40×2 | 4
2F | 教室8 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教室9 | 富士型 | FLR40×2 | 4
2F | 教室9 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教室10 | 富士型 | FLR40×2 | 4
2F | 教室10 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 階段 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 2
2F | K | 富士型 | FL20×2 | 1
2F | 普通教室3 | 富士型 | FLR40×2 | 6
2F | 普通教室3 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教材室 | 富士型 | FLR40×1 | 3
2F | 図書室 | 富士型 | FLR40×2 | 9
2F | 男子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 男子便所 | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
2F | 女子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 女子便所 | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
2F | 階段 | 富士型 | FLR40×1 | 2
2F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 3
2F | 多目的ホール | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 多目的ホール | ジェットライン（２連結） | FLR40×1×2 | 8
2F | 多目的ホール | ジェットライン（３連結） | FLR40×1×3 | 6
2F | 多目的ホール | ジェットライン（４連結） | FLR40×1×4 | 8
3F | 音楽室 | 富士型 | FLR40×1 | 12
3F | 音楽室 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 音楽準備室 | 富士型 | FLR40×2 | 2
3F | 階段 | ブラケット | FL20×1 | 2
3F | 便所A | 富士型 | FLR40×1 | 1
3F | 便所A | ミラーライト | FL15×1 | 1
3F | 便所B | 富士型 | FLR40×1 | 1
3F | 便所B | ミラーライト | FL15×1 | 1
3F | 教室5 | 富士型 | FLR40×1 | 8
3F | 教室5 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 教室6 | 富士型 | FLR40×1 | 8
3F | 教室6 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 配膳室 | 富士型 | FLR40×1 | 3
3F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 2
3F | 教室11 | 富士型 | FLR40×2 | 4
3F | 教室11 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 教室12 | 富士型 | FLR40×2 | 4
3F | 教室12 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 教室13 | 富士型 | FLR40×2 | 4
3F | 教室13 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 教室14 | 富士型 | FLR40×2 | 4
3F | 教室14 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 階段 | 富士型 | FLR40×1 | 1
3F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 2
3F | L | 富士型 | FL20×2 | 1
3F | 普通教室4 | 富士型 | FLR40×2 | 6
3F | 普通教室4 | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 音楽準備室 | 富士型 | FLR40×1 | 3
3F | 音楽室 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 音楽室 | 埋込下面平行ルーバー | FLR40×2 | 9
3F | 男子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 1
3F | 男子便所 | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
3F | 女子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 1
3F | 女子便所 | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
3F | 階段 | 富士型 | FLR40×1 | 2
3F | 廊下 | 富士型 | FLR40×1 | 3
3F | 多目的ホール | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 1
3F | 多目的ホール | 吊下型黒板灯 | FLR40×1 | 1
3F | 多目的ホール | ジェットライン（３連結） | FLR40×1×3 | 3
3F | 多目的ホール | ジェットライン（３連結） | FLR40×1×3 | 4
3F | 多目的ホール | ジェットライン（３連結） | FLR40×1×3 | 3
3F | 多目的ホール | ジェットライン（３連結） | FLR40×1×3 | 4
3F | 多目的ホール | ジェットライン（３連結） | FLR40×1×3 | 3
3F | 多目的ホール | ジェットライン（３連結） | FLR40×1×3 | 4
PH | 階段 | 富士型 | FLR40×1 | 2
| 校内 | 避難口誘導灯（両面） | FL20×1 | 20
|  |  | 合計 | 453
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 02_仁井田小
フロア | 部屋名 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | 職員室 | 富士型（プルスイッチ付） | FLR40×2 | 15
1F | 印刷コーナー | 富士型 | FL20×2 | 3
1F | 校長室 | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FL20×6 | 6
1F | 湯沸 | 富士型 | FLR40×2 | 2
1F | 保健室 | ダウンライト（下面乳白パネル） | IL60×1 | 3
1F | 保健室 | 富士型 | FLR40×2 | 2
1F | 面談室 | 富士型 | FLR40×2 | 2
1F | 休憩室 | 和風ペンダント | FCL32+30×2 | 1
1F | 検収室 | 富士型 | FL20×1 | 1
1F | 検収室 | 富士型 | FLR40×2 | 2
1F | 給食室 | 富士型（防水型・SUS） | FLR40×1 | 10
1F | 給食室 | 富士型（防水型・SUS） | FLR40×2 | 12
1F | 給食室 | 殺菌灯 | FL15×1 | 8
1F | A | 埋込下面開放 | FLR40×2 | 1
1F | B | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | B | 殺菌灯 | FL15×1 | 1
1F | 教材室 | 富士型 | FL20×2 | 1
1F | 男子トイレ1 | 富士型 | FL20×2 | 1
1F | 男子トイレ1 | ミラーライト（プルスイッチ付） | FL15×1 | 1
1F | 女子トイレ1 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 女子トイレ1 | ミラーライト（プルスイッチ付） | FL15×1 | 2
1F | トイレ1前室 | ダウンライト | FDL13×1 | 1
1F | 男子更衣室 | 富士型 | FL20×2 | 1
1F | 男子更衣室 | ミラーライト（プルスイッチ付） | FL15×1 | 1
1F | 女子更衣室 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 女子更衣室 | ミラーライト（プルスイッチ付） | FL15×1 | 1
1F | 廊下1 | 埋込下面開放 | FL20×2 | 6
1F | 廊下1 | ダウンライト | FDL13×1 | 1
1F | 昇降口 | ダウンライト（傾斜天井用） | FDL27×1 | 12
1F | 昇降口前 | ダウンライト（バッフル付） | FDL18×1 | 4
1F | 廊下2 | 埋込下面開放 | FLR40×2 | 4
1F | 多目的ホール | 半埋込型器具 | FLR40×1 | 12
1F | 多目的ホール | 丸型埋込器具（下面プリズムパネル） | FCL30×3 | 4
1F | 配膳室 | 富士型（防水型・SUS） | FLR40×2 | 2
1F | 階段1 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | ポンプ室 | トラフ | FL20×1 | 1
1F | C | 防爆型器具 | IL100×1 | 1
1F | 廊下3 | 富士型 | FL20×2 | 6
1F | 男子トイレ2 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 女子トイレ2 | 富士型 | FL20×1 | 2
1F | D | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
1F | 児童会室 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 児童会室 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 音楽準備室 | 富士型 | FLR40×2 | 3
1F | 音楽室 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 音楽室 | ダウンライト（下面開放） | IL100×1 | 4
1F | 音楽室 | 富士型 | FLR40×2 | 12
1F | 階段2 | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 1
1F | 資料室 | 富士型 | FLR40×1 | 2
1F | スタジオ | 埋込下面開放 | FLR40×2 | 4
1F | スタジオ前 | 直付標示灯 | FL10×1 | 1
1F | E | 埋込下面開放 | FLR40×2 | 2
1F | 教室-1 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 教室-1 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 教室-2 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 教室-2 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 教室-3 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 教室-3 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 教室-4 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 教室-4 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 教室-5 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 教室-5 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 廊下4 | 富士型 | FL20×2 | 7
1F | 男子トイレ3 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 女子トイレ3 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | ワークスペース | ダウンライト | FDL13×1 | 8
1F | 男子トイレ4 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 女子トイレ4 | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F PH | I | 富士型 | FL20×1 | 1
1F PH | I | ブラケット（乳白パネル） | FL20×1 | 1
1F PH | I | 防爆型器具 | IL100×1 | 1
2F | 廊下1 | ダウンライト（傾斜天井用） | FDL27×1 | 4
2F | 廊下2 | ダウンライト | FDL18×1 | 5
2F | 多目的ホール | 半埋込型器具 | FLR40×1 | 28
2F | 多目的ホール | ダウンライト（下面開放） | IL100×1 | 8
2F | 階段1 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 配膳室 | 富士型 | FLR40×2 | 2
2F | F | 防爆型器具 | IL100×1 | 1
2F | 男子トイレ1 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 女子トイレ1 | 富士型 | FL20×1 | 2
2F | G | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
2F | 図書室 | 富士型 | FLR40×2 | 12
2F | 理科準備室 | 富士型 | FLR40×2 | 2
2F | 理科準備室 | 富士型 | FL20×2 | 1
2F | H | ダウンライト | FDL13×1 | 1
2F | H | 三色灯 | IL20×1 | 1
2F | H | 直付標示灯 | FL10×1 | 1
2F | 理科教室 | 富士型 | FLR40×2 | 12
2F | 理科教室 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 廊下3 | 富士型 | FL20×2 | 6
2F | 資料室 | 富士型 | FLR40×1 | 2
2F | 会議室 | 直付灯 | FLR40×2 | 6
2F | 会議室 | 埋込黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 廊下4 | 富士型 | FL20×2 | 7
2F | 階段2 | ブラケット（正方形） | IL40×1 | 4
2F | 教室-6 | 直付灯 | FLR40×2 | 6
2F | 教室-6 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教室-7 | 直付灯 | FLR40×2 | 6
2F | 教室-7 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教室-8 | 直付灯 | FLR40×2 | 6
2F | 教室-8 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教室-9 | 直付灯 | FLR40×2 | 6
2F | 教室-9 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 教室-10 | 直付灯 | FLR40×2 | 6
2F | 教室-10 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 男子トイレ2 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 女子トイレ2 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | ワークスペース | ダウンライト | FDL13×1 | 8
2F | 男子トイレ3 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 女子トイレ3 | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F PH | 水槽室 | トラフ | FLR40×1 | 2
3F | 階段 | ブラケット（乳白パネル） | FL20×1 | 2
3F | 階段 | 富士型 | FLR40×1 | 1
3F | J | 防爆型器具 | IL100×1 | 1
3F | 廊下 | 富士型 | FL20×2 | 5
3F | 男子トイレ | 富士型 | FLR40×1 | 1
3F | 女子トイレ | 富士型 | FL20×1 | 2
3F | 家庭科教室 | 直付灯 | FLR40×2 | 9
3F | 家庭科教室 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
3F | 準備室 | 富士型 | FLR40×2 | 3
3F | 図工室 | 直付灯 | FLR40×2 | 9
3F | 図工室 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 2年1組 | 富士型 | FLR40×2 | 5
1F | 2年1組 | 富士型 | LED | 1
1F | 2年1組 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 2年2組 | 富士型 | FLR40×2 | 3
1F | 2年2組 | 富士型 | LED | 3
1F | 2年2組 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 3年1組 | 富士型 | FLR40×2 | 5
1F | 3年1組 | 富士型 | LED | 1
1F | 3年1組 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 3年2組 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 3年2組 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | コンピュータ教室 | 埋込下面開放 | LED | 6
1F | コンピュータ教室 | 埋込下面開放 | FLR40×2 | 26
1F | コンピュータ教室 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | コンピュータ教室 | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
1F | コンピュータ教室前スペース | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
1F | ホール | 富士型 | FLR40×2 | 2
1F | ホール | ダウンライト | FDL18×1 | 10
1F | 教材室 | 富士型 | FLR40×2 | 6
1F | 女子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 2
1F | 女子便所前スペース | 富士型 | FLR40×1 | 1
1F | 職員便所(女) | 富士型 | FL20×1 | 1
1F | 職員便所(男) | 富士型 | FL20×1 | 1
1F | 職員便所前スペース | ダウンライト | FDL18×1 | 1
1F | 倉庫 | 富士型 | FL20×1 | 1
1F | 倉庫前スペース | 富士型 | FLR40×1 | 2
1F | 総合学習室1 | 富士型 | FLR40×2 | 3
1F | 総合学習室1 | 富士型 | LED | 3
1F | 総合学習室1 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
1F | 男子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 2
1F | 男子便所前スペース | 富士型 | FLR40×1 | 2
1F | 渡り廊下 | 富士型 | FL20×2 | 1
1F | 廊下 | 富士型 | FL20×2 | 5
2F | 6年1組 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 6年1組 | 直付器具（パイプ吊） | FLR40×2 | 6
2F | 6年2組 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 6年2組 | 直付器具（パイプ吊） | FLR40×2 | 6
2F | ホール | 富士型 | FLR40×2 | 2
2F | ホール | ダウンライト | FDL18×1 | 10
2F | 階段 | ブラケット（乳白パネル） | FLR40×1 | 1
2F | 児童会室 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 児童会室 | 直付器具（パイプ吊） | FLR40×2 | 6
2F | 女子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 2
2F | 女子便所前スペース | 富士型 | FL20×1 | 2
2F | 職員便所(女) | 富士型 | FL20×1 | 1
2F | 職員便所(男) | 富士型 | FL20×1 | 1
2F | 職員便所前スペース | ダウンライト | FDL18×1 | 1
2F | 倉庫 | 富士型 | FL20×1 | 1
2F | 倉庫前スペース | 富士型 | FLR40×1 | 2
2F | 総合学習室4 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 総合学習室4 | 直付器具（パイプ吊） | FLR40×2 | 6
2F | 総合学習室5 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 総合学習室5 | 直付器具（パイプ吊） | FLR40×2 | 6
2F | 総合学習室6 | 富士型 | FLR40×2 | 6
2F | 総合学習室6 | 直付黒板灯 | FLR40×1 | 2
2F | 男子便所 | 富士型 | FLR40×1 | 2
2F | 男子便所前スペース | 富士型 | FL20×1 | 1
2F | 男子便所前スペース | 富士型 | FLR40×1 | 1
2F | 渡り廊下 | 富士型 | FL20×2 | 1
2F | 廊下 | 富士型 | FL20×2 | 5
|  |  | 合計 | 637
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 03_柏城小
フロア | 部屋名 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | 視聴覚室 | 富士型 | FL110×1 | 6
1F | 視聴覚室 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
1F | 準備室 | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | 放送室 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 放送室 | 直付標示灯 | FL10×1 | 1
1F | 職員室 | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | ロッカー室 | 富士型 | FL40×2 | 2
1F | 校長室 | 直付灯（下面乳白パネル） | FL40×4 | 2
1F | A | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 階段 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 保健室 | 富士型 | FL40×2 | 4
1F | 教室1 | 富士型 | FL40×2 | 4
1F | 教室1 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
1F | 男子便所 | 富士型 | FL40×1 | 6
1F | 男子便所(手洗い) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 女子便所 | 富士型 | FL40×1 | 3
1F | 女子便所(手洗い) | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 昇降口 | 直付スクエア（下面乳白パネル） | FCL40×1 | 9
1F | 玄関 | 直付スクエア（下面乳白パネル） | FCL40×1 | 6
1F | 配膳室 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 給食室 | 富士型（防水型） | FL40×1 | 16
1F | 給食室 | 殺菌灯 | FL15×1 | 2
1F | B | 富士型 | FL20×1 | 2
1F | C | シーリング（レセップ） | IL40×1 | 1
1F | D | 富士型 | FL20×1 | 2
1F | E | 和風ペンダント | FCL40＋30×2 | 1
1F | 廊下 | 富士型 | FL40×1 | 5
1F | 外壁 | ブラケット（透明ガラス・防水型） | HF100×1 | 5
1F | 教室1 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 8
1F | 教室1 | スポットライト（直付） | FHT32×1 | 4
1F | 特別活動室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 16
1F | 特別活動室 | スポットライト（直付） | FHT32×1 | 4
1F | 家庭科室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 12
1F | 家庭科室 | 黒板灯（パイプ吊） | Hf32×1 | 2
1F | 準備室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 2
1F | 女子便所 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 1
1F | 女子便所 | ダウンライト | FHT32×1 | 2
1F | 女子便所(手洗い) | ダウンライト | FHT32×1 | 1
1F | 女子便所(手洗い) | ブラケット（トイレ用） | EFD15×1 | 2
1F | 男子便所 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 1
1F | 男子便所 | ダウンライト | FHT32×1 | 1
1F | 男子便所(手洗い) | ダウンライト | FHT32×1 | 1
1F | 男子便所(手洗い) | ブラケット（トイレ用） | EFD15×1 | 2
1F | 掃除用流し | トラフ | FL20×1 | 1
1F | 多目的トイレ | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 1
1F | 多目的トイレ | ブラケット（トイレ用） | EFD15×1 | 1
1F | 購買部 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 1
1F | 購買部 | ダウンライト | FHT32×1 | 1
1F | 玄関 | 埋込スクエア（下面開放） | FHP23×3 | 1
1F | 玄関 | 避難口誘導灯（片面・C級・壁付） | FL10×1 | 1
1F | ホール | 埋込スクエア（下面開放） | FHP23×3 | 3
1F | 階段 | 埋込スクエア（下面開放） | FHP23×2 | 2
1F | 廊下 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 2
1F | 廊下 | トラフ | Hf32×1 | 6
1F | 廊下 | 通路誘導灯（片面・Ｃ級・壁付） | FL10×1 | 1
1F | 廊下 | 通路誘導灯（両面・B級BL型・チェーン吊） | FL20×1 | 1
1F | 廊下 | 避難口誘導灯（片面・C級・壁付） | FL10×1 | 1
1F | 外壁 | ブラケット（防水型・センサ付） | EFD15×1 | 1
1F | 外壁 | ブラケット（防水型） | FPL27×1 | 1
1F | 外壁 | ブラケット（防水型） | FPL27×1 | 1
2F | 理科室 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
2F | 理科室 | 富士型 | FL110×1 | 6
2F | 準備室 | 富士型 | FL40×2 | 2
2F | 図工室 | 富士型 | FL40×2 | 4
2F | 図工室 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
2F | 教室2 | 富士型 | FL40×2 | 4
2F | 教室2 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
2F | 階段 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 教室3 | 富士型 | FL40×2 | 4
2F | 教室3 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
2F | 教室4 | 富士型 | FL40×2 | 4
2F | 教室4 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
2F | 男子便所 | 富士型 | FL40×1 | 6
2F | 男子便所(手洗い) | 富士型 | FL40×1 | 1
2F | 女子便所 | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | 女子便所(手洗い) | 富士型 | FL40×1 | 1
2F | 配膳室 | 富士型 | FL40×1 | 1
2F | 廊下 | 富士型 | FL40×1 | 5
2F | 教室2 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 8
2F | 教室2 | スポットライト（直付） | FHT32×1 | 4
2F | 児童会室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 8
2F | 児童会室 | スポットライト（直付） | FHT32×1 | 4
2F | 教材室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 8
2F | 教材室 | スポットライト（直付） | FHT32×1 | 4
2F | 図工室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 12
2F | 図工室 | 黒板灯（パイプ吊） | Hf32×1 | 2
2F | 準備室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 2
2F | 女子便所 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 1
2F | 女子便所 | ダウンライト | FHT32×1 | 2
2F | 女子便所(手洗い) | ダウンライト | FHT32×1 | 1
2F | 女子便所(手洗い) | ブラケット（トイレ用） | EFD15×1 | 2
2F | 男子便所 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 1
2F | 男子便所 | ダウンライト | FHT32×1 | 1
2F | 男子便所(手洗い) | ダウンライト | FHT32×1 | 1
2F | 男子便所(手洗い) | ブラケット（トイレ用） | EFD15×1 | 2
2F | 掃除用流し | トラフ | FL20×1 | 1
2F | 倉庫 | 富士型（ガード付） | Hf32×1 | 4
2F | 階段 | 埋込スクエア（下面開放） | FHP23×2 | 4
2F | 廊下 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 2
2F | 廊下 | トラフ | Hf32×1 | 6
2F | 廊下 | 通路誘導灯（片面・Ｃ級・壁付） | FL10×1 | 1
2F | 廊下 | 通路誘導灯（両面・B級BL型・チェーン吊） | FL20×1 | 1
2F | 廊下 | 避難口誘導灯（片面・C級・壁付） | FL10×1 | 1
3F | 音楽室 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
3F | 音楽室 | 富士型 | FL110×1 | 4
3F | 準備室 | 富士型 | FL40×2 | 2
3F | 図書室 | 富士型 | FL40×2 | 4
3F | 図書室 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
3F | 階段 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 教室6 | 富士型 | FL40×2 | 4
3F | 教室6 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
3F | 教室7 | 富士型 | FL40×2 | 4
3F | 教室7 | 黒板灯（パイプ吊） | FL40×1 | 2
3F | 男子便所 | 富士型 | FL40×1 | 6
3F | 男子便所(手洗い) | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 女子便所 | 富士型 | FL40×1 | 3
3F | 女子便所(手洗い) | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 配膳室 | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 廊下 | 富士型 | FL40×1 | 5
3F | 教室3 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 8
3F | 教室3 | スポットライト（直付） | FHT32×1 | 4
3F | 資料室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 8
3F | 資料室 | スポットライト（直付） | FHT32×1 | 4
3F | 図書室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 8
3F | 図書室 | ブラケット | IL60×1 | 8
3F | コンピュータ教室 | 埋込下面平行ルーバー | Hf32×2 | 12
3F | コンピュータ教室 | 黒板灯（パイプ吊） | Hf32×1 | 2
3F | 準備室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 2
3F | 女子便所 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 1
3F | 女子便所 | ダウンライト | FHT32×1 | 2
3F | 女子便所(手洗い) | ダウンライト | FHT32×1 | 1
3F | 女子便所(手洗い) | ブラケット（トイレ用） | EFD15×1 | 2
3F | 男子便所 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 1
3F | 男子便所 | ダウンライト | FHT32×1 | 1
3F | 男子便所(手洗い) | ダウンライト | FHT32×1 | 1
3F | 男子便所(手洗い) | ブラケット（トイレ用） | EFD15×1 | 2
3F | 掃除用流し | トラフ | FL20×1 | 1
3F | 倉庫 | 富士型（ガード付） | Hf32×1 | 4
3F | 階段 | 埋込スクエア（下面開放） | FHP23×2 | 4
3F | 廊下 | 埋込下面開放 | Hf32×1 | 2
3F | 廊下 | トラフ | Hf32×1 | 11
3F | 廊下 | 通路誘導灯（片面・Ｃ級・壁付） | FL10×1 | 1
3F | 廊下 | 通路誘導灯（両面・B級BL型・チェーン吊） | FL20×1 | 1
3F | 廊下 | 避難口誘導灯（片面・C級・壁付） | FL10×1 | 1
RF | 階段 | 富士型 | FL40×1 | 1
|  | 合 計 | 合計 | 454
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 04_第一中
フロア | 部屋名 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
- | 屋外 | アプローチライト（防水型） | HF40×1 | 5
1F | A | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | A | 富士型 | FL40×2 | 15
1F | B | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | C | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | C | 富士型 | FL40×2 | 12
1F | D | 殺菌灯 | FL15×1 | 6
1F | D | 富士型（防水型） | FL40×2 | 12
1F | E | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | E | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 1
1F | E | ダウンライト | RF40×1 | 1
1F | F | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | F | ペンダント（吊下げ） | FCL40＋30×2 | 1
1F | 渡廊下 | 富士型 | FL40×1 | 3
1F | G | 避難口誘導灯（片面・B級BL型・壁付） | FL20×1 | 1
1F | G | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | G | 富士型 | FL40×2 | 9
1F | H | トラフ | FL40×1 | 2
1F | H | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
1F | H | ダウンライト | RF60×1 | 2
1F | I | トラフ | FL40×1 | 2
1F | I | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
1F | I | ダウンライト | RF60×1 | 5
1F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 階段1 | 避難口誘導灯（片面・B級BL型・壁付） | FL20×1 | 1
1F | 階段1 | 防爆器具（防水型） | FL20×1 | 1
1F | J | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | J | 富士型 | FL40×2 | 9
1F | K | 富士型 | FL40×2 | 3
1F | L | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | L | 富士型 | FL40×2 | 9
1F | M | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | M | 埋込下面平行ルーバー | FL40×1 | 21
1F | M | ダウンライト | RF60×1 | 12
1F | N | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | N | スポットライト（配線ダクト） | IL100×1 | 3
1F | O | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | P | 富士型 | FL40×2 | 15
1F | P | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | Q | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FL40×6 | 4
1F | D’ | 富士型 | FL40×2 | 3
1F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 階段2 | 防爆器具（防水型） | FL20×1 | 1
1F | 階段2 | 避難口誘導灯（片面・B級BL型・壁付） | FL20×1 | 1
1F | R | ダウンライト | RF60×1 | 2
1F | R | トラフ | FL40×1 | 2
1F | R | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
1F | S | ダウンライト | RF60×1 | 5
1F | S | トラフ | FL40×1 | 2
1F | S | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
1F | U | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | U | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | U | 富士型 | FL40×2 | 3
1F | V | 富士型 | FL40×2 | 3
1F | W | 富士型 | FL40×2 | 2
1F | X | ダウンライト | RF60×1 | 2
1F | Y | ダウンライト | RF60×1 | 2
1F | Z | 埋込下面開放 | FL40×1 | 4
1F | Z | 避難口誘導灯（片面・B級BL型・壁付） | FL20×1 | 1
1F | Z | 避難口誘導灯（両面・B級BL型・天井付） | FL20×1 | 1
1F | A’ | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | B’ | 避難口誘導灯（片面・B級BL型・壁付） | FL20×1 | 1
1F | B’ | 埋込下面開放 | FL40×1 | 12
1F | B’ | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | C’ | 富士型 | FL40×2 | 1
1F | 廊下1 | 富士型 | FL40×1 | 9
1F | 廊下1 | 避難口誘導灯（両面・B級BL型・天井付） | FL20×1 | 2
1F | 廊下1 | 廊下通路誘導灯（C級・壁埋込） | FL10×1 | 3
1F | 廊下1 | 避難口誘導灯（片面・B級BL型・壁付） | FL20×1 | 1
1F | 廊下1 | 壁付標示灯 | FL10×1 | 1
1F | 外壁 | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 13
1F | 外壁 | ブラケット（防水型・丸型） | IL40×2 | 5
2F | A | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | A | 富士型 | FL40×2 | 12
2F | B | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
2F | B | ダウンライト | RF60×1 | 2
2F | B | トラフ | FL40×1 | 2
2F | O | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
2F | O | ダウンライト | RF60×1 | 5
2F | O | トラフ | FL40×1 | 2
2F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 廊下1 | 避難口誘導灯（両面・B級BL型・天井付） | FL20×1 | 2
2F | 廊下1 | 富士型 | FL40×1 | 7
2F | 廊下1 | 廊下通路誘導灯（C級・壁埋込） | FL10×1 | 3
2F | C | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | C | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | D | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | D | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | E | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | E | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | F | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | F | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | G | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | G | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | H | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | H | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | I | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | I | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | J | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | J | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 階段2 | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
2F | K | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
2F | K | ダウンライト | RF60×1 | 5
2F | K | トラフ | FL40×1 | 2
2F | P | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
2F | P | ダウンライト | RF60×1 | 2
2F | P | トラフ | FL40×1 | 2
2F | L | 富士型 | FL40×2 | 3
2F | M | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | M | 富士型 | FL40×2 | 12
2F | N | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | A | 埋込下面開放 | FL40×2 | 18
3F | B | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
3F | B | トラフ | FL40×1 | 2
3F | B | ダウンライト | RF60×1 | 2
3F | C | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
3F | C | トラフ | FL40×1 | 2
3F | C | ダウンライト | RF60×1 | 5
3F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | D | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | D | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | E | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | E | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | F | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | F | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | G | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | G | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | H | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | H | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | I | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | I | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | J | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | J | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | K | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | K | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | L | トラフ | FL40×1 | 2
3F | L | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
3F | L | ダウンライト | RF60×1 | 5
3F | M | トラフ | FL40×1 | 2
3F | M | シーリング（乳白カバー） | FL40×1 | 1
3F | M | ダウンライト | RF60×1 | 2
3F | N | 富士型 | FL40×2 | 3
3F | O | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | O | 埋込下面開放 | FL40×1 | 20
3F | 廊下1 | 避難口誘導灯（両面・B級BL型・天井付） | FL20×1 | 2
3F | 廊下1 | 廊下通路誘導灯（C級・壁埋込） | FL10×1 | 3
3F | 廊下1 | 富士型 | FL40×1 | 7
3F | P | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 廊下2 | 防爆器具（防水型） | FL40×1 | 1
3F | 廊下3 | 防爆器具（防水型） | FL40×1 | 1
|  | 合 計 | 合計 | 565
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 05_第二中
フロア | 部屋名 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | A | 富士型 | FL40×2 | 20
1F | A | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | B | 富士型 | FL40×1 | 3
1F | C | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | C | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | D | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | D | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | E | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | E | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | F | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | F | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | G | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | G | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | H | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | H | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | I | 富士型 | FL40×2 | 6
1F | I | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | 廊下 | 富士型 | FL40×1 | 6
1F | 廊下 | 避難口誘導灯（片面・B級BL型・パイプ吊） | FL20×1 | 2
1F | 廊下 | 避難口誘導灯（両面・B級BL型・パイプ吊） | FL20×1 | 3
1F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | J | 富士型 | FL40×1 | 3
1F | K | 富士型 | FL40×1 | 3
1F | L | 富士型 | FL40×2 | 18
1F | M | 避難口誘導灯（片面・B級BL型・パイプ吊） | FL20×1 | 15
1F | N | 富士型 | FL40×1 | 3
1F | O | 富士型 | FL40×1 | 3
1F | P | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 外壁 | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 8
1F | 洗浄室 | 富士型（防水型・SUS） | Hf32×2 | 4
1F | 洗浄室 | 殺菌灯 | GL6×1 | 1
1F | 洗浄室 | ブラケット（乳白カバー） | FL10×1 | 1
1F | 配膳室 | 富士型 | Hf32×2 | 2
1F | ホール | ダウンライト（下面開放） | FDL13×1 | 1
1F | 準備室 | 富士型 | Hf32×2 | 1
1F | トイレ | ダウンライト（下面開放） | FDL13×1 | 1
1F | 休憩室 | 和風シーリング | FCL32+30×2 | 1
1F | 休憩室 | 棚下灯（プルスイッチ付） | FL20×1 | 1
1F | 検収室 | 富士型 | Hf32×2 | 4
1F | 検収室 | ブラケット（乳白カバー） | FL10×1 | 1
1F | 検収室 | 殺菌灯 | GL6×1 | 1
1F | 食品庫・倉庫 | 富士型 | Hf32×2 | 1
1F | 食品庫・倉庫 | 殺菌灯 | GL6×1 | 1
1F | 調理室 | 富士型（防水型・SUS） | Hf32×2 | 6
1F | 調理室 | 富士型 | Hf32×1 | 7
1F | 調理室 | 殺菌灯 | GL6×1 | 4
1F | 調理室 | ブラケット（乳白カバー） | FL10×1 | 1
1F | 外壁 | ブラケット（防水型・乳白ガラス・丸型） | FDL13×1 | 1
2F | A | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | A | 富士型 | FL40×2 | 16
2F | B | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | C | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | C | 富士型 | FL40×2 | 12
2F | D | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | E | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | E | 富士型 | FL40×2 | 12
2F | F | 埋込下面開放 | FL40×2 | 18
2F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | G | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | G | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | H | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | H | 富士型 | FL40×2 | 6
2F | 廊下 | 富士型 | FL40×1 | 6
2F | 廊下 | 避難口誘導灯（両面・B級BL型・パイプ吊） | FL20×1 | 4
2F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | I | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | J | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | K | 富士型 | FL40×2 | 12
2F | L | 富士型 | FL40×2 | 1
2F | M | 富士型 | FL40×1 | 4
2F | N | 富士型 | FL40×2 | 1
2F | O | 富士型 | FL40×2 | 1
2F | O | スポットライト（直付） | IL100×1 | 3
2F | O室前廊下 | 直付標示灯 | FL10×1 | 1
2F | P | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | Q | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FL40×8 | 4
2F | R | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | S | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | T | 富士型 | FL40×1 | 3
2F | U | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | V | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | A | 埋込下面開放 | FL40×2 | 12
3F | A | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | A | ダウンライト（下面開放） | IL60×1 | 6
3F | B | 富士型 | FL40×2 | 1
3F | C | 富士型 | FL40×2 | 1
3F | D | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | D | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | E | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | E | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | F | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | F | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | G | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | G | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | H | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | H | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | I | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | I | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | J | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | J | 富士型 | FL40×2 | 6
3F | 廊下 | 富士型 | FL40×1 | 6
3F | 廊下 | 避難口誘導灯（両面・B級BL型・パイプ吊） | FL20×1 | 4
3F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | K | 富士型 | FL40×1 | 3
3F | L | 富士型 | FL40×1 | 3
3F | M | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | M | 富士型 | FL40×2 | 9
3F | N | 富士型 | FL40×2 | 18
3F | O | 富士型 | FL40×2 | 12
3F | P | 富士型 | FL40×2 | 3
3F | Q | 富士型 | FL40×1 | 3
3F | R | 富士型 | FL40×1 | 3
3F | S | 富士型 | FL40×1 | 3
4F | A | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | A | 埋込下面開放 | FL40×2 | 12
4F | B | 富士型 | FL40×1 | 3
4F | C | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | C | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | D | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | D | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | E | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | E | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | F | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | F | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | G | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | G | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 2
4F | H | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | H | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | I | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | I | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | 廊下 | 富士型 | FL40×1 | 6
4F | 廊下 | 避難口誘導灯（両面・B級BL型・パイプ吊） | FL20×1 | 4
4F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 2
4F | J | 富士型 | FL40×1 | 3
4F | K | 富士型 | FL40×1 | 3
4F | L | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | L | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | M | 富士型 | FL40×2 | 18
4F | N | 埋込黒板灯 | FL40×1 | 2
4F | N | 富士型 | FL40×2 | 6
4F | O | 富士型 | FL40×1 | 3
4F | P | 富士型 | FL40×1 | 3
4F | Q | 富士型 | FL40×1 | 3
4F | R | 富士型 | FL40×1 | 3
|  | 合 計 | 合計 | 629
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 06_第三中
フロア | 部屋名 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F | 昇降口 | ダウンライト | FDL27×1 | 6
1F | ポーチ | ダウンライト | FDL27×1 | 6
1F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 階段1 | 防爆型器具 | FL40×1 | 1
1F | 職員玄関 | ダウンライト | FDL18×1 | 2
1F | ホール | ダウンライト | FDL18×1 | 5
1F | 事務室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 2
1F | 校長室 | 埋込スクエア（乳白パネル） | FL40×4 | 6
1F | 職員室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 18
1F | 更衣室1 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 更衣室2 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | A | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
1F | 会議室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
1F | 会議室 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | B | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
1F | B | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | 技術室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 14
1F | 技術室 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 4
1F | 技術庫 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
1F | 男子トイレ1 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 女子トイレ1 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 物入 | 防爆型器具 | FL40×1 | 1
1F | 物入 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 放送室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 1
1F | スタジオ | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 2
1F | 資料庫 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 6
1F | 会議室2 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
1F | 会議室2 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | 印刷室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
1F | 教員相談室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
1F | C | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
1F | 男子トイレ2 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 女子トイレ2 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 廊下 | ダウンライト | FDL18×1 | 21
1F | 配膳室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
1F | 給食室 | 富士型（防水型・SUS） | FL40×2 | 16
1F | 給食室 | 殺菌灯 | GL15×1 | 6
1F | 食品庫 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F | 食品庫 | 殺菌灯 | GL15×1 | 1
1F | 和室 | 直付スクエア | FL20×5 | 1
1F | 和室 | ダウンライト | IL60×1 | 2
1F | AS | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 1
1F | D | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
1F | E | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
1F | F | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 1
1F | 渡り廊下 | ダウンライト | FDL18×1 | 5
1F | 電気室 | 笠付（パイプ吊具） | FL40×1 | 1
1F | 電気室 | 片反射型 | FL40×1 | 3
1F | 水槽庫 | 笠付（パイプ吊具） | FL40×1 | 2
1F | 水槽庫 | 片反射型 | FL40×1 | 2
1F | 物置 | 笠付（パイプ吊具） | FL40×1 | 2
1F | 物置 | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 1
1F | G | 笠付（パイプ吊具） | FL40×1 | 1
1F | 調理準備室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
1F | 調理室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 20
1F | 調理室 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
1F | 外壁 | ブラケット（防水型・丸グローブ） | HF100×1 | 1
1F | 電気室前外壁 | ブラケット（防水型・乳白パネル） | FL20×1 | 1
1F | 階段室 | 富士型 | FL20×1 | 2
1F | 女子便所 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 男子便所 | 富士型 | FL40×1 | 2
1F | 廊下 | 富士型 | FL20×2 | 2
2F | A | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 10
2F | A | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | A準備室 | 埋込OAルーバー | FL40×2 | 3
2F | 階段1 | ブラケット（乳白パネル） | FL20×1 | 2
2F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 1
2F | CR1 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | CR1 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | CR2 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | CR2 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | CR3 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | CR3 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | CR4 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | CR4 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | CR5 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | CR5 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | CR6 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | CR6 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | CR7 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | CR7 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | CR8 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | CR8 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 美術室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
2F | 美術室 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 美術準備実 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
2F | 男子トイレ1 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 女子トイレ1 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 階段2 | ブラケット（乳白パネル） | FL20×1 | 2
2F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 1
2F | B | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
2F | 美術準備室2 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
2F | 美術室2 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 12
2F | 美術室2 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 多目的スペース | ダウンライト | FDL18×1 | 42
2F | 男子トイレ2 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 女子トイレ2 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 配膳室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
2F | 廊下 | ダウンライト | FDL18×1 | 23
2F | C | 富士型 | FL40×2 | 3
2F | 理科準備室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
2F | 理科室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 8
2F | 理科室 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
2F | 階段室 | 富士型 | FL20×1 | 2
2F | 女子便所 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 男子便所 | 富士型 | FL40×1 | 2
2F | 廊下 | 富士型 | FL20×2 | 2
3F | 音楽室 | ジェットライン（チェーン吊） | FL40×1 | 2
3F | 音楽室 | 埋込下面ルーバー付 | FL40×2 | 21
3F | 音楽準備室 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 3
3F | 階段1 | ブラケット（乳白パネル） | FL20×1 | 2
3F | 階段1 | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | CR1 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
3F | CR1 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | CR2 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
3F | CR2 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | CR3 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
3F | CR3 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | CR4 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
3F | CR4 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | CR5 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
3F | CR5 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | CR6 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
3F | CR6 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | CR7 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
3F | CR7 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | A | ジェットライン（チェーン吊） | FL40×1 | 2
3F | A | 埋込下面ルーバー付 | FL40×2 | 21
3F | A準備室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
3F | B | 富士型 | FL40×2 | 3
3F | 男子トイレ1 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 女子トイレ1 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 階段2 | ブラケット（乳白パネル） | FL20×1 | 2
3F | 階段2 | 富士型 | FL40×1 | 1
3F | 視聴覚室 | 埋込OAルーバー | FL40×2 | 9
3F | 視聴覚室 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | C | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 6
3F | 多目的スペース | ダウンライト | FDL18×1 | 42
3F | 男子トイレ2 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 女子トイレ2 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 配膳室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
3F | 廊下 | ダウンライト | FDL18×1 | 21
3F | D | 富士型 | FL40×2 | 3
3F | 理科準備室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
3F | 理科室 | 埋込下面平行ルーバー | FL40×2 | 8
3F | 理科室 | 直付黒板灯 | FL40×1 | 2
3F | 階段室 | 富士型 | FL20×1 | 2
3F | 女子便所 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 男子便所 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F | 廊下 | 富士型 | FL20×2 | 2
PW1F | H | 笠付（パイプ吊具） | FL40×1 | 2
RF | 階段 | 防爆型器具 | FL20×1 | 1
RF | 階段 | ブラケット（乳白パネル） | FL20×1 | 1
RF | 階段室 | 富士型 | FL20×1 | 2
屋外 | 屋外 | 外灯 | HF100×1 | 3
屋外 | 屋外階段 | 防犯灯 | FL20×1 | 1
|  | 合 計 | 合計 | 689
※上記は参考で、異なる場合もある。

## 07_仁井田中
フロア | 部屋名 | 既設機種 | 既設ランプ | 台数
1F（C棟） | 中庭 | ダウンライト（軒下用） | FDL18×1 | 2
1F（C棟） | 入口ホール | ペンダント | IL150×1 | 5
1F（C棟） | 入口ホール | 埋込下面開放 | FL40×2 | 5
1F（C棟） | 運動場出入口 | ダウンライト | FDL27×1 | 6
1F（C棟） | 運動場出入口 | ダウンライト（軒下用・角型） | FML18×1 | 7
1F（C棟） | 昇降口 | 門柱灯（防水型・丸グローブ） | HF100×1 | 6
1F（C棟） | 生徒出入口 | ダウンライト（軒下用） | FDL18×1 | 3
1F（C棟） | A | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 10
1F（C棟） | A | ダウンライト（軒下用） | FDL18×1 | 3
1F（C棟） | B | ダウンライト（軒下用） | FDL18×1 | 5
1F（NB棟） | オイルランプ室 | 防爆型器具 | FL20×1 | 1
1F（NB棟） | 物入 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F（NB棟） | 階段 | ダウンライト | FDL27×1 | 3
1F（NB棟） | 検収室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
1F（NB棟） | 検収室 | ダウンライト | FDL27×1 | 1
1F（NB棟） | 検収室 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（NB棟） | 便所 | ダウンライト | FDL18×1 | 1
1F（NB棟） | 食品庫 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
1F（NB棟） | 休憩室 | 埋込乳白パネル | FL40×2 | 1
1F（NB棟） | 給食室 | 富士型（防水型・SUS） | FL40×2 | 17
1F（NB棟） | 給食室 | 殺菌灯 | GL6×1 | 3
1F（NB棟） | 準備室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 3
1F（NB棟） | 技術室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 11
1F（NB棟） | 身障者便所 | 埋込下面開放 | FL20×2 | 1
1F（NB棟） | 身障者便所 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（NB棟） | 女子便所B | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
1F（NB棟） | 女子便所B | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
1F（NB棟） | 男子便所B | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
1F（NB棟） | 男子便所B | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
1F（NB棟） | 廊下B’ | ダウンライト | FDL27×1 | 4
1F（NB棟） | 廊下B | ダウンライト | FDL27×1 | 13
1F（NB棟） | オイルランプ室2 | 防爆型器具 | FL20×1 | 1
1F（NB棟） | 階段B | ダウンライト | FDL27×1 | 1
1F（NB棟） | 図書室 | 埋込OAルーバー付 | Hf32×2 | 6
1F（NB棟） | 図書室 | ダウンライト | FDL27×1 | 32
1F（NB棟） | 図書室 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（NB棟） | 減菌室 | 片反射笠型 | FL40×1 | 1
1F（NB棟） | オイルポンプ室 | 片反射笠型 | FL40×1 | 2
1F（NB棟） | C | 富士型 | FL40×2 | 3
1F（NB棟） | 電気室 | 富士型 | FL40×2 | 3
1F（NB棟） | RT室 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F（NB棟） | ガスボンベ室 | 防爆型器具 | FL20×1 | 1
1F（NB棟） | 多目的室1 | ペンダント | IL150×1 | 12
1F（NB棟） | 多目的室1 | シーリング（筒形） | FDL18×1 | 7
1F（NB棟） | 多目的室1 | スポットライト（配線ダクト） | JD90×1 | 8
1F（NB棟） | 倉庫 | 富士型 | FL40×1 | 3
1F（NB棟） | 室外壁周り | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 6
1F（SB棟） | 職員室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 16
1F（SB棟） | 職員室 | ペンダント | IL150×1 | 2
1F（SB棟） | 外壁周り | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 3
1F（SB棟） | 給湯コーナー | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（SB棟） | 書庫 | 片反射笠型 | FL40×1 | 1
1F（SB棟） | 校長室 | ダウンライト | FDL27×1 | 9
1F（SB棟） | 校長室 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（SB棟） | 事務室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 2
1F（SB棟） | 事務室 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（SB棟） | 印刷室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
1F（SB棟） | オイルポンプ室 | 防爆型器具 | FL20×1 | 1
1F（SB棟） | 軒下 | ダウンライト（軒下用） | FDL18×1 | 4
1F（SB棟） | 職員用女子便所 | 埋込下面開放 | FL40×1 | 1
1F（SB棟） | 職員用女子便所 | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
1F（SB棟） | 職員用女子更衣室 | 埋込下面開放 | FL40×1 | 1
1F（SB棟） | 職員用女子更衣室 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（SB棟） | 職員用女子更衣室 | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×1 | 2
1F（SB棟） | 職員用男子便所 | 埋込下面開放 | FL40×1 | 1
1F（SB棟） | 職員用男子便所 | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
1F（SB棟） | 職員用男子更衣室 | 埋込下面開放 | FL40×1 | 1
1F（SB棟） | 職員用男子更衣室 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（SB棟） | 職員用男子更衣室 | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×1 | 2
1F（SB棟） | 廊下D | ダウンライト | FDL27×1 | 18
1F（SB棟） | 廊下D | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 1
1F（SB棟） | 保健室 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 8
1F（SB棟） | 保健室 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
1F（SB棟） | 職員外来出入口 | ダウンライト（軒下用） | FDL18×1 | 6
1F（NA棟） | 個別スペース | 埋込スクエア（下面ルーバー付） | FMR96×2 | 1
1F（NA棟） | 相談スペース | 埋込スクエア（下面ルーバー付） | FMR96×2 | 2
1F（NA棟） | 階段C | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 1
1F（NA棟） | 階段C | ダウンライト | FDL27×1 | 1
1F（NA棟） | 機材室 | 富士型 | FL40×1 | 1
1F（NA棟） | 資料室書庫 | トラフ | Hf32×1 | 15
1F（NA棟） | 生徒会室 | トラフ | Hf32×1 | 15
1F（NA棟） | 外周り | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 3
1F（NA棟） | 外周り | ダウンライト（軒下用） | FDL18×1 | 1
1F（NA棟） | 男子便所A | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
1F（NA棟） | 男子便所A | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
1F（NA棟） | 女子便所A | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
1F（NA棟） | 女子便所A | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 2
1F（NA棟） | 進路相談室 | 埋込スクエア（下面ルーバー付） | FMR96×2 | 3
1F（NA棟） | 進路相談室 | ダウンライト | FDL27×1 | 3
1F（NA棟） | 外壁（中庭） | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 3
1F（NA棟） | 廊下A | ダウンライト | FDL27×1 | 12
1F（NA棟） | 廊下A’ | ダウンライト | FDL27×1 | 1
1F（NA棟） | 廊下A’ | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 11
1F（SA棟） | 1年生教室1 | トラフ | Hf32×1 | 12
1F（SA棟） | 1年生教室1 | スポットライト（直付） | JD90×1 | 2
1F（SA棟） | 1年生教室2 | トラフ | Hf32×1 | 12
1F（SA棟） | 1年生教室2 | スポットライト（直付） | JD90×1 | 2
1F（SA棟） | 1年生教室3 | トラフ | Hf32×1 | 12
1F（SA棟） | 1年生教室3 | スポットライト（直付） | JD90×1 | 2
1F（SA棟） | 外周り | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 4
1F（SA棟） | 1年生ラウンジ | ダウンライト | FDL27×1 | 3
1F（SA棟） | 1年生ラウンジ | ダウンライト（軒下用） | FDL18×1 | 2
1F（SA棟） | 生徒更衣室（女） | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
1F（SA棟） | スタジオ | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
1F（SA棟） | スタジオ | 直付標示灯 | FL10×1 | 1
1F（SA棟） | 放送室 | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
1F（SA棟） | 購買部 | ダウンライト | FDL18×1 | 2
1F（SA棟） | 廊下C | ダウンライト | FDL27×1 | 11
1F（SA棟） | 外壁（中庭） | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 3
2F（C棟） | ギャラリー廊下 | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 10
2F（C棟） | 渡り廊下 | トラフ | Hf32×1 | 8
2F（NB棟） | 階段A | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 2
2F（NB棟） | 階段A | ダウンライト | FDL27×1 | 3
2F（NB棟） | 廊下F | ダウンライト | FDL27×1 | 9
2F（NB棟） | 理科室1 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 15
2F（NB棟） | 理科準備室 | ダウンライト | FDL27×1 | 6
2F（NB棟） | 理科室2 | 埋込下面開放 | Hf32×2 | 15
2F（NB棟） | オイルタンク | 防爆型器具 | FL20×1 | 1
2F（NB棟） | 機材室 | 富士型 | FL40×1 | 1
2F（NB棟） | 女子便所B | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
2F（NB棟） | 女子便所B | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
2F（NB棟） | 男子便所B | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
2F（NB棟） | 男子便所B | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
2F（NB棟） | 階段B | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 2
2F（NB棟） | 階段B | ダウンライト | FDL27×1 | 1
2F（NB棟） | 廊下F’ | ダウンライト | FDL27×1 | 4
2F（NB棟） | 多目的室2 | スポットライト（配線ダクト） | JD90×1 | 56
2F（NB棟） | 多目的室2 | ダウンライト | FDL27×1 | 4
2F（NB棟） | 廊下G | ダウンライト | FDL27×1 | 12
2F（SB棟） | 美術室 | トラフ | Hf32×1 | 19
2F（SB棟） | 美術室 | 棚下灯 | FL40×1 | 2
2F（SB棟） | 美術室 | 棚下灯 | FL20×1 | 1
2F（SB棟） | 美術準備室 | 片反射笠型 | FL40×1 | 4
2F（SB棟） | オイルタンク | 防爆型器具 | FL20×1 | 1
2F（SB棟） | 階段D | ダウンライト | FDL27×1 | 7
2F（SB棟） | コンピューター室 | 埋込OAルーバー付 | Hf32×1 | 38
2F（SB棟） | コンピューター準備室 | 富士型 | FL40×2 | 2
2F（NA棟） | 2年生教室1 | トラフ | Hf32×1 | 15
2F（NA棟） | 階段C | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 2
2F（NA棟） | 階段C | ダウンライト | FDL27×1 | 1
2F（NA棟） | 機材室 | 富士型 | FL40×1 | 1
2F（NA棟） | 2年生教室2 | トラフ | Hf32×1 | 15
2F（NA棟） | 2年生教室3 | トラフ | Hf32×1 | 15
2F（NA棟） | 男子便所Ａ | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
2F（NA棟） | 男子便所Ａ | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
2F（NA棟） | 女子便所Ａ | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
2F（NA棟） | 女子便所Ａ | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 2
2F（NA棟） | 配膳室 | ダウンライト | FDL27×1 | 3
2F（NA棟） | 廊下E | ダウンライト | FDL27×1 | 16
3F（NB棟） | 階段A | ダウンライト | FDL27×1 | 2
3F（NB棟） | 階段A | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 2
3F（NB棟） | 被服室 | トラフ | Hf32×1 | 23
3F（NB棟） | 被服室 | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 3
3F（NB棟） | 被服準備室 | 埋込下面開放 | FL40×1 | 1
3F（NB棟） | 和室 | 埋込スクエア（下面乳白パネル） | FL30×5 | 1
3F（NB棟） | 調理室 | トラフ | Hf32×1 | 23
3F（NB棟） | 調理室 | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 3
3F（NB棟） | 調理準備室 | 埋込下面開放 | FL40×1 | 1
3F（NB棟） | 音楽準備室 | 富士型 | FL40×1 | 2
3F（NB棟） | 階段B | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 2
3F（NB棟） | 階段B | ダウンライト | FDL27×1 | 1
3F（NB棟） | オイルタンク | 防爆型器具 | FL20×1 | 1
3F（NB棟） | 機材室 | 富士型 | FL40×1 | 1
3F（NB棟） | 女子便所B | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
3F（NB棟） | 女子便所B | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
3F（NB棟） | 男子便所B | 埋込下面開放 | FL40×2 | 1
3F（NB棟） | 男子便所B | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
3F（NB棟） | 音楽室 | トラフ | Hf32×1 | 32
3F（NB棟） | 音楽室 | ブラケット（防水型・角型） | FDL13×2 | 4
3F（NB棟） | 音楽室 | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 4
3F（NB棟） | 廊下F | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 9
3F（NB棟） | 廊下F | ダウンライト | FDL27×1 | 1
3F（NB棟） | 廊下H’ | ダウンライト | FDL27×1 | 4
3F（NB棟） | バルコニー | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 1
3F（NA棟） | 3年生教室1 | トラフ | Hf32×1 | 12
3F（NA棟） | 3年生教室1 | スポットライト（直付） | JD90×1 | 2
3F（NA棟） | 階段C | ダウンライト | FDL27×1 | 1
3F（NA棟） | 機材室 | 富士型 | FL40×1 | 1
3F（NA棟） | 3年生教室2 | トラフ | Hf32×1 | 12
3F（NA棟） | 3年生教室2 | スポットライト（直付） | JD90×1 | 2
3F（NA棟） | 3年生教室3 | トラフ | Hf32×1 | 12
3F（NA棟） | 3年生教室3 | スポットライト（直付） | JD90×1 | 2
3F（NA棟） | 男子便所A | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
3F（NA棟） | 男子便所A | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 1
3F（NA棟） | 女子便所A | 埋込下面開放 | FL40×2 | 2
3F（NA棟） | 女子便所A | 埋込下面格子ルーバー | FL40×1 | 2
3F（NA棟） | 配膳室 | ダウンライト | FDL27×1 | 3
3F（NA棟） | 廊下E | ダウンライト | FDL27×1 | 16
3F（NA棟） | バルコニー | ブラケット（防水型・角型） | FDL18×1 | 1
|  | 合 計 | 合計 | 948
※上記は参考で、異なる場合もある。